# Аттенюаторы ITC ESCORT - схема подключения

Обозначения на схемах:

- ALR – клеммы для подключения выходов аварийного усилителя, где: «–» обозначен COM (общий) усилителя и «+» обозначен 100В (выход) усилителя

- Nx - клеммы для подключения 100В выходов музыкальных усилителей

- COMx - клеммы для подключения COM (общих) выходов музыкальных усилителей

- 0V, 24V – клеммы для подачи 24В напряжения на реле принудительного включения

- SP – клеммы для подключения громкоговорителя, где «–» обозначен COM (общий) громкоговорителя

- Vx – клеммы для подключения выводов трансформатора

## Структурная схема подключения аттенюатора ITC ESCORT

## Структурная схема подключения аттенюатора ITC ESCORT с селектором программ

## Принципиальная схема подключения аттенюатора ITC ESCORT